滨院政〔2016〕381号

关于印发《滨州学院仪器设备

维修管理办法》的通知

各院（系）、部门，校直各单位：

《滨州学院仪器设备维修管理办法》已经学校研究通过，现印发给你们，请认真组织学习，并结合实际，认真贯彻执行。
                                滨州学院

                            2016年12月9日

滨州学院仪器设备维修管理办法

第一章  总 则
第一条  为加强仪器设备的维修管理，提高仪器设备的投资效益和仪器设备的完好率，延长仪器设备的使用寿命，保障教学、科研工作的正常运行，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  仪器设备维修是仪器设备管理的重要环节之一,实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人。

第三条  仪器设备维修坚持修旧利废、厉行节约的原则，以技术修理为主、更换配件为辅，加强设备维修保养，减少设备故障。

第二章  维修范围

第四条  录入学校固定资产管理信息系统并具有资产编号的非保修期内教学、科研用仪器设备。 

第五条  凡在保修期内的仪器设备，使用单位按照合同售后约定条款由供货单位或生产厂家负责免费维修。使用单位应及时检查仪器设备的技术状态，发现问题直接通知厂家上门维修，保修期内厂家不能及时提供维修服务的，及时通知国有资产管理处协调处理。

第三章  维修职责

第六条　国有资产管理处负责仪器设备维修的协调组织、监督和检查工作；使用单位负责仪器设备维修的日常管理工作，落实具体维修和验收任务。

第七条  教务处、科研处等管理部门把仪器设备的维修维护工作作为教学管理、实验室建设与管理的重要工作之一，指导、检查院（系）、科研院所等仪器设备的维修维护工作，督促使用单位保障仪器设备的运行。网络与现代教育技术中心负责多媒体教室的维护维修及日常管理工作。

第八条　使用单位建立维修、保养制度。组织对仪器设备的定期保养和维护，明确分工，责任到人，建立规范的仪器设备维修档案，使维修保养工作制度化、经常化、定期化。

第九条  设备管理人员及万元以上仪器设备专管员应对所管仪器设备定期进行维护、检修，注重仪器设备的日常维护保养工作，定期进行检查，发现故障及时处理，确保实验仪器设备处于运行完好的状态。

第十条  实验教师应熟练掌握仪器设备技术性能及操作规程，指导学生掌握正确的仪器设备操作方法及使用注意事项，在指导学生实验过程中，对仪器设备使用情况随时做好使用记录，发现设备故障及时向设备管理员或专管员报告，并配合做好故障排除和维修工作。

第十一条  国有资产管理处要随时掌握全校教学、科研仪器设备维修工作进展情况，协调处理维修工作中出现的问题，合理安排使用维修经费，对各单位仪器设备使用维修情况进行不定期检查，对仪器设备维修及时、自修率高、完好率高的给予鼓励，对因维修维护不利，影响教学、科研正常工作的给予批评。

第四章  维修程序
第十二条  仪器设备发生故障时，操作人员应立即停止使用，并采取措施防止故障（损坏）范围扩大。设备管理人员和实验室负责人要认真检查故障原因，及时组织维修。如属人为故障，应向归口管理部门、国有资产管理处报告，按学校有关规定处理。

第十三条  一般维修由使用单位自行维修，需要更换配件的应以书面形式报送国有资产管理处审批；对于维修配件更换，如计算机硬盘、光驱和各种功能卡等采取以旧换新；对于维修数额较大、通用性强的维修项目要通过竞争性谈判、询价等方式确定维修商，合理节省资金；对于无维修价值的仪器设备，可申请报废，按《滨州学院仪器设备报废管理办法》进行处理。

第十四条  使用单位无法排除故障，由使用单位填写《滨州学院仪器设备维修申请表》，报国有资产管理处申请外修。

第十五条  仪器设备维修后，设备管理人员会同有关技术人员对所修设备进行验收，鉴定维修质量，填写维修验收意见，交国有资产管理处，填写《滨州学院仪器设备维修记录》并及时归档。

第十六条  大型贵重精密仪器设备由专管员严格按照《滨州学院大型精密贵重仪器设备管理办法（试行）》的规定进行定期保养、维护，并随时做好使用检修记录。仪器设备发生故障（损坏）应立即组织有关人员进行事故分析，查明原因，写出书面报告，报国有资产管理处，及时联系专业技术人员进行维修。

第五章  其 他

第十七条  仪器设备属乱拆乱卸、随意改造等非正常损坏的，按《滨州学院固定资产丢失、损坏赔偿办法》进行处理，追查责任并赔偿经济损失。

第十八条  仪器设备维修经费列入学校年度财务预算，按照《滨州学院仪器设备管理办法》执行。维修人员在维修中要认真操作，不扩大故障范围。未经国有资产管理处同意不得擅自委托个人及公司维修，否则学校不承担维修费用，对造成设备损失的追究有关单位和个人的责任。

第六章  附 则

第十九条  本办法由国有资产管理处负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起执行，原《滨州学院仪器设备维修管理办法》滨院政〔2009〕287号同时废止。

滨州学院办公室                          2017年1月4日印发  
PAGE  


