滨院政〔2016〕385号

关于印发《滨州学院仪器设备

报废管理办法》的通知

各院（系）、部门，校直各单位：

《滨州学院仪器设备报废管理办法》已经学校研究通过，现印发给你们，请认真组织学习，并结合实际，认真贯彻执行。
                                滨州学院

                             2016年12月9日

滨州学院仪器设备报废管理办法

第一条  为进一步加强学校仪器设备管理，规范废旧仪器设备处置工作程序，根据《高等学校仪器设备管理办法》（教高[2000]9号）、《滨州学院国有资产管理办法》（滨院政〔2016〕377号）等有关文件的规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  我校所有待报废仪器设备均属国有资产，任何单位或个人不得擅自处理。

第三条  仪器设备申请报废的条件

（一）从仪器设备使用效能上划分

1.主要结构和部件损坏严重而无法修复或虽能修复但修理费已接近或超过原仪器设备价值的；

2.产品技术落后，质量差，耗能高，效率低，且不适于继续使用的；

3.仪器设备虽完好，但各项指标无法满足教学科研最低标准和要求，无利用改造价值的；

4.主要附件损坏，无法修复，而主机尚可使用的，可作部分报废；

5.因事故或意外灾害，造成严重破坏无法修复的；

6.因改建扩建工程需要，必须拆除且无再利用价值的；

7.因计量检验不合格，强制报废的；

8.因安全、环境污染、能耗等超过国家规定标准且无法改造的；

9.其它符合上级文件中有关仪器设备报废规定条件的。

（二）从使用年限上划分

1.计算机类设备6～8年，故障多，多次维修仍无法达到其基本性能指标。

2.电子类设备8～10年，故障多，多次维修仍无法达到其基本性能指标。

3.仪器仪表类设备10～15年，故障多，多次维修仍无法达到其基本性能指标。

4.机械类设备15～20年，故障多，多次维修仍无法达到其基本性能指标。

参考（二）有关规定，凡属上述（一）情况之一者，可以申请报废。

第四条  仪器设备报废的认定

1.由仪器设备使用单位组织相关技术人员，成立鉴定小组，提出鉴定意见，符合报废条件的，使用单位提出报废申请，填写《滨州学院仪器设备报废申请表》，经使用单位负责人签字，加盖公章后报国有资产管理处审核，实验室仪器设备报废需经教务处审核同意。 

2.单台件（套）原值超过5000元的仪器设备，填写报废申请表时，必须逐项详细填写报废理由，并详细说明设备现状、主要技术性能指标丧失到何种程度、有无改造价值等。

3.国有资产管理处会同计划财务处、审计处、教务处等有关部门组织校内外技术专家，对申请报废的仪器设备进行复核，并提出鉴定核实意见。经鉴定核实确需报废的仪器设备，根据审批权限，经研究批准后，审批结果书面通知仪器设备使用单位。

4.经批准报废的仪器设备，使用单位建立报废设备档案。

第五条  报废设备的管理与处置

1.经批准报废的仪器设备，未处置前由使用单位保管，安排专人妥善管理，防止丢失，帐物要相符。

2.待报废的仪器设备在未经批准之前，任何单位和个人不得擅自处置。使用单位不得自行拆除报废仪器设备部件，须保持其完整性。丢失、损坏设备不得直接报废，须按《滨州学院固定资产丢失、损坏赔偿办法》有关规定办理。

3.对可转作它用的仪器设备，可按有关规定进行调剂，并办理转帐手续；对于教学科研活动中需要报废的仪器设备，可办理领用手续，领用后的仪器设备不再作为固定资产重新入帐，按低值设备由各单位管理；对于需要捐赠或调拨的仪器设备，由使用单位提出报告，经学校批准后执行，需办理销账手续。

4.经检查确无使用价值的仪器设备，应遵循公开、公正、公平的原则，招标确定物资回收公司。上级部门有规定的，按有关规定进行处置。

第六条  国有资产管理处、计划财务处、使用单位做好报废仪器处置后的销账手续。

第七条  报废仪器设备的处置收入，全额上交计划财务处，并按有关规定分配使用。

第八条  本办法由国有资产管理处负责解释。

第九条  本办法自公布之日起执行，原《滨州学院仪器设备报废管理办法》（滨院政〔2009〕285号）同时废止。

  滨州学院办公室                          2017年1月4日印发  
PAGE  


